## 様式7-1
患者照射基準点（旧名称：IVR基準点）での透視線量率測定データ
IEC、JISにてIVR基準点は患者照射基準点と名称変更されました。なお、両者の基準点は同じ位置を示します。
氏 名
都道府県
施 設 名
主な使用目的 |  | その他
X線装置 | 制作者名
形式名称
| 設置年月 |  | 年 |  | 月
X線管装置形式名称
付加フィルタ | 装置自動挿入フィルタおよび独自装着（注１） |  | mmCu + |  |  | mmAl | ⇒その他
受像器 | 種類
| 散乱線除去用グリッド | 比(○:1) |  | 密度 |  | 本/cm | 例）比40：1は40入力
透視条件 | 透視モード
| パルスレート |  |  | p/s | その他（ ）
| 管電圧 |  |  | kV
| 管電流 |  |  | mA
| パルス幅 |  |  | ms
測定条件 | 被写体（ファントム）の材質と大きさ |  |  | cm |  |  | ⇒その他
| 受像器面での照射野の大きさ（対角） |  | cm ←（メーカー別照射野サイズシート参照下さい） |  |  |  | 例）照射野19.8cm×19.8cmの東芝装置の場合、対角28cmになります。
| 焦点ｱｲｿｾﾝﾀ間距離 |  |  | cm
| 焦点皮膚間距離 |  |  | cm
| 焦点受像器間距離 |  |  | cm
線量計 | 制作者名
| 形式名称 | [5 empty] | ⇒その他
検出器
| 校正年月 |  | 年 |  | 月 |  | 備考欄
測定結果 | 患者照射基準点での透視線量率 |  |  | mGy/min
| 測定時の装置表示線量（透視１分間） |  |  | mGy
注１：透視線量測定時に挿入された付加フィルタであり、別紙１（試験案内）を参照して記入ください。
＊医療放射線防護連絡協議会“IVRに伴う放射線皮膚障害の防止に関するガイドライン ”の「IVRにおける患者皮膚線量の測定マニュアル」を参考にして、患者照射基準点（旧名称：IVR基準点）での透視線量率を測定してください。
＊申請書類に記載された測定結果は血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師認定機構及び関連団体にて、標準化の資料として使用・公表することがあります。
＊様式7-1につき複数装置の際は、ワークシートをコピー作成し、御記入下さい。
＊水色は選択になります。その他は、別空欄に御記入下さい。
＊照射野の大きさ（対角）サイズ記入は、メーカー別照射野サイズのワークシートを基に御記入下さい。

## 様式7-2
患者照射基準点（旧名称：IVR基準点）での撮影線量率測定データ
IEC、JISにてIVR基準点は患者照射基準点と名称変更されました。なお、両者の基準点は同じ位置を示します。
氏 名
都道府県
施 設 名
主な使用目的 |  | その他
X線装置 | 制作者名
形式名称
| 設置年月 |  | 年 |  | 月
X線管装置形式名称
付加フィルタ | 装置自動挿入フィルタおよび独自装着（注１） |  | mmCu + |  |  | mmAl | ⇒その他
受像器 | 種類
| 散乱線除去用グリッド | 比(○:1) |  | 密度 |  | 本/cm | 例）比40：1は40入力
撮影条件 | 撮影モード
| フレームレート |  |  | frame/s |  |  | ⇒その他
| 管電圧 |  |  | kV
| 管電流 |  |  | mA
| パルス幅 |  |  | ms
測定条件 | 被写体（ファントム）の材質と大きさ |  |  | cm |  |  | ⇒その他
| 受像器面での照射野の大きさ（対角） |  | cm ←（メーカー別照射野サイズシート参照下さい） |  |  |  | 例）照射野19.8cm×19.8cmの東芝装置の場合、対角28cmになります。
| 焦点ｱｲｿｾﾝﾀ間距離 |  |  | cm
| 焦点皮膚間距離 |  |  | cm
| 焦点受像器間距離 |  |  | cm
線量計 | 制作者名
| 形式名称 | [5 empty] | ⇒その他
検出器
| 校正年月 |  | 年 |  | 月 |  | 備考欄
測定結果 | 患者照射基準点での撮影線量 |  | mGy/sec |  | mGy/frame
注１：撮影線量測定時に挿入された付加フィルタであり、別紙１（試験案内）を参照して記入ください。
＊医療放射線防護連絡協議会“IVRに伴う放射線皮膚障害の防止に関するガイドライン ”の「IVRにおける患者皮膚線量の測定マニュアル」を参考にして、患者照射基準点（IVR基準点）での撮影線量率を測定してください。
＊DA撮影を主とする装置の場合はmGy/s、DSA撮影を主とする装置の場合はmGy/frameを測定してください。
＊申請書類に記載された測定結果は血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師認定機構及び関連団体にて、標準化の資料として使用・公表することがあります。
＊様式7-2につき複数装置の際は、ワークシートをコピー作成し、御記入下さい。
＊水色は選択になります。その他は、別空欄に御記入下さい。
＊照射野の大きさ（対角）サイズ記入は、メーカー別照射野サイズのワークシートを基に御記入下さい。