## 様式７-1
IVR基準点での透視線量率測定データ
氏 名
施 設 名
X線装置 | 制作者名
形式名称
設置年月
| 定格出力 | 連続 | kV mA
|  | 短時間 | kV mA
X線管装置形式名称
総濾過（装置自動挿入フィルタも含む）（注１）
付加フィルタ | 材質、厚さ（独自に装着している）（注１）
受像器 | 種類 | Ｉ．Ｉ． FPD
| 散乱線除去用グリッド | 比（ ： 1 ） 密度（ 本/cm ）
透視条件 | 透視モード | 連続 パルス
| パルスレート | p/s
| 管電圧 | kV
| 管電流 | mA
| パルス幅 | ms
測定条件 | 被写体（ファントム）の材質と大きさ
| 受像器面での照射野の大きさ | cm × cm 、 cmφ
| 焦点ｱｲｿｾﾝﾀ間距離 | cm
| 焦点皮膚間距離 | cm
| 焦点受像器間距離 | cm
線量計 | 制作者名
形式名称
校正年月
測定結果 | IVR基準点での透視線量率 | mGy/min
注１：別紙１を参照して記入ください。
＊医療放射線防護連絡協議会“IVRに伴う放射線皮膚障害の防止に関するガイドライン ”の「IVRにおける患者皮膚線量の測定マニュアル」を参考にして、IVR基準点での透視線量率を測定してください。
＊申請書類に記載された測定結果は血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師認定機構にて、標準化の資料として使用することがあります。

## 様式７ -2
IVR基準点での撮影線量率測定データ
氏 名
施 設 名
X線装置 | 制作者名
形式名称
設置年月
| 定格出力 | 連続 | kV mA
|  | 短時間 | kV mA
X線管装置形式名称
総濾過（装置自動挿入フィルタも含む）（注１）
付加フィルタ | 材質、厚さ（独自に装着している）(注１）
受像器 | 種類 | Ｉ．Ｉ． FPD
| 散乱線除去用グリッド | 比（ ： 1 ） 密度（ 本/cm ）
撮影条件 | 撮影モード | DA DSA
| フレームレート | frame/s
| 管電圧 | kV
| 管電流 | mA
| パルス幅 | ms
測定条件 | 被写体（ファントム）の材質と大きさ
| 受像器面での照射野の大きさ | cm × cm 、 cmφ
| 焦点ｱｲｿｾﾝﾀ間距離 | cm
| 焦点被写体間距離 | cm
| 焦点受像器間距離 | cm
線量計 | 制作者名
形式名称
校正年月
測定結果 | IVR基準点での撮影線量 | mGy/s mGy/frame
注１：別紙１を参照して記入ください。
＊医療放射線防護連絡協議会“IVRに伴う放射線皮膚障害の防止に関するガイドライン ”の「IVRにおける患者皮膚線量の測定マニュアル」を参考にして、IVR基準点での撮影線量率を測定してください。
＊DA撮影を主とする装置の場合はmGy/s、DSA撮影を主とする装置の場合はmGy/frameを測定してください。
＊申請書類に記載された測定結果は血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師認定機構にて、標準化の資料として使用することがあります。