## 記入例
EMITファントムデータ 詳細情報記入票 記入例 | [9 empty] | No.1
解析依頼するEMITファントムデータの収集および再構成条件は以下のとおりです。
記入日 | 20 | 21 | 年 | 6 | 月 | 1 | 日
施設名 | 心臓精度管理附属病院
SPECT 装置名 | メーカー名 |  |  | 〇〇〇株式会社 |  |  |  | 装置名 | △△△
解析データファイル名 | EMITデータ.dcm
収集 条件 | 検出器数 |  |  | 2 |  |  |  | コリメータ | LEHR
| 収集範囲 |  |  | 360 |  |  |  | 収集マトリクス | 64×64
| 収集方向数 |  |  | 60 |  |  |  | 収集時間 | 40 | sec/step
| サンプリング角度 |  |  | 6 |  |  |  | ピクセルサイズ | 6.6 | mm
再構成 条件 | 再構成方法 |  |  | FBP |  |  |  | 再構成フィルタ | Ramp
| 処理フィルタ |  |  | Butterworth |  |  |  | Cutoff周波数 | 0.42 | cycles/cm
| Order |  |  | 8 |  |  |  | FWHM | ー | mm
| Iteration |  |  | ー |  |  |  | Subset | ー
| 減弱補正 |  |  | なし |  |  |  | 散乱線補正 | なし
| 分解能補正 |  |  | なし
＜入力時の注意事項＞
・１ファイルにつき、１シートのご記入をお願いします。
・No1のシートから順にご使用ください。
・水色のセルのみ入力してください。
・リスト入力が可能なセルはリストより選択し、該当項目がない場合は直接入力してください。
・該当しないフィールドは「空欄」もしくは「－」としてください。
・提出ファイルが５つ以上ある場合は、別ファイルをご使用ください。（シートの追加はしないでください）
・「⇒」、「pull」、「total」のシートは入力・編集をしないでください。

## No1
EMITファントムデータ 詳細情報記入票 | [5 empty] | No.1
解析依頼するEMITファントムデータの収集および再構成条件は以下のとおりです。
記入日 | 20 | 年 | 月 | 日
施設名
SPECT 装置名 | メーカー名 |  |  |  | 装置名
解析データファイル名
収集 条件 | 検出器数 |  |  |  | コリメータ
| 収集範囲 |  |  |  | 収集マトリクス
| 収集方向数 |  |  |  | 収集時間 | sec/step
| サンプリング角度 |  |  |  | ピクセルサイズ | mm
再構成 条件 | 再構成方法 |  |  |  | 再構成フィルタ
| 処理フィルタ |  |  |  | Cutoff周波数 | cycles/cm
| Order |  |  |  | FWHM | mm
| Iteration |  |  |  | Subset
| 減弱補正 |  |  |  | 散乱線補正
分解能補正

## No2
EMITファントムデータ 詳細情報記入票 | [5 empty] | No.2
解析依頼するEMITファントムデータの収集および再構成条件は以下のとおりです。
記入日 | 20 | 年 | 月 | 日
施設名
SPECT 装置名 | メーカー名 |  |  |  | 装置名
解析データファイル名
収集 条件 | 検出器数 |  |  |  | コリメータ
| 収集範囲 |  |  |  | 収集マトリクス
| 収集方向数 |  |  |  | 収集時間 | sec/step
| サンプリング角度 |  |  |  | ピクセルサイズ | mm
再構成 条件 | 再構成方法 |  |  |  | 再構成フィルタ
| 処理フィルタ |  |  |  | Cutoff周波数 | cycles/cm
| Order |  |  |  | FWHM | mm
| Iteration |  |  |  | Subset
| 減弱補正 |  |  |  | 散乱線補正
分解能補正

## No3
EMITファントムデータ 詳細情報記入票 | [5 empty] | No.3
解析依頼するEMITファントムデータの収集および再構成条件は以下のとおりです。
記入日 | 20 | 年 | 月 | 日
施設名
SPECT 装置名 | メーカー名 |  |  |  | 装置名
解析データファイル名
収集 条件 | 検出器数 |  |  |  | コリメータ
| 収集範囲 |  |  |  | 収集マトリクス
| 収集方向数 |  |  |  | 収集時間 | sec/step
| サンプリング角度 |  |  |  | ピクセルサイズ | mm
再構成 条件 | 再構成方法 |  |  |  | 再構成フィルタ
| 処理フィルタ |  |  |  | Cutoff周波数 | cycles/cm
| Order |  |  |  | FWHM | mm
| Iteration |  |  |  | Subset
| 減弱補正 |  |  |  | 散乱線補正
分解能補正

## No4
EMITファントムデータ 詳細情報記入票 | [5 empty] | No.4
解析依頼するEMITファントムデータの収集および再構成条件は以下のとおりです。
記入日 | 20 | 年 | 月 | 日
施設名
SPECT 装置名 | メーカー名 |  |  |  | 装置名
解析データファイル名
収集 条件 | 検出器数 |  |  |  | コリメータ
| 収集範囲 |  |  |  | 収集マトリクス
| 収集方向数 |  |  |  | 収集時間 | sec/step
| サンプリング角度 |  |  |  | ピクセルサイズ | mm
再構成 条件 | 再構成方法 |  |  |  | 再構成フィルタ
| 処理フィルタ |  |  |  | Cutoff周波数 | cycles/cm
| Order |  |  |  | FWHM | mm
| Iteration |  |  |  | Subset
| 減弱補正 |  |  |  | 散乱線補正
分解能補正

## No5
EMITファントムデータ 詳細情報記入票 | [5 empty] | No.5
解析依頼するEMITファントムデータの収集および再構成条件は以下のとおりです。
記入日 | 20 | 年 | 月 | 日
施設名
SPECT 装置名 | メーカー名 |  |  |  | 装置名
解析データファイル名
収集 条件 | 検出器数 |  |  |  | コリメータ
| 収集範囲 |  |  |  | 収集マトリクス
| 収集方向数 |  |  |  | 収集時間 | sec/step
| サンプリング角度 |  |  |  | ピクセルサイズ | mm
再構成 条件 | 再構成方法 |  |  |  | 再構成フィルタ
| 処理フィルタ |  |  |  | Cutoff周波数 | cycles/cm
| Order |  |  |  | FWHM | mm
| Iteration |  |  |  | Subset
| 減弱補正 |  |  |  | 散乱線補正
分解能補正

## ⇒
このシートには入力・編集はしないでください。

## pull
コリメータ | 収集マトリクス | 再構成方法 | 再構成フィルタ | 処理フィルタ | 補正
LEHR | 32×32 | FBP | Ramp | Butterworth | あり
LEGP | 64×64 | OSEM |  | Gaussian | なし
LMEGP | 128×128 | OSCGM
SZC | 256×256
このシートには入力・編集はしないでください。

## total
EMITファントムデータ 詳細情報記入票のまとめ
No | 記入日 | 施設名 | SPECT装置名 |  | 解析データファイル名 | 収集条件 | [7 empty] | 再構成条件
|  |  | メーカー名 | 装置名 |  | 検出器数 | コリメータ | 収集範囲 | 収集マトリクス | 収集方向数 | 収集時間 (sec/step) | サンプリング角度 | ピクセルサイズ (mm) | 再構成方法 | 再構成フィルタ | 処理フィルタ | Cutoff周波数 (cycles/cm) | Order | FWHM (mm) | Iteration | Subset | 減弱補正 | 散乱線補正 | 分解能補正
1
2
3
4
5
このシートには入力・編集はしないでください。