法的脳死判定のチェックシート
脳死判定を受けた者
　氏名　　　　　　　　　  　　
　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
  性別　　　　    生年月日　　　　年　　　　月　　　　日生　
脳死判定を拒まない・承諾した家族
　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　  　　
    　  　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
　　　　　脳死判定を受けた者との続柄　　　　　　
脳死判定を受けた者及び家族の意思
ア　脳死判定を受けた者が生存中に臓器を提供する意思を書面により表示しており、脳死判定に従う意思がないことを表示していない
→　家族が脳死判定を拒まない又は家族がない
　　　　　　　　　　　　　　（　拒まない　・　家族がない　・　拒んでいる）
イ　脳死判定を受けた者が生存中に臓器を提供する意思がないことを表示しておらず、脳死判定に従う意思がないことを表示していない
→　家族が脳死判定を行うことを書面により承諾している
　　　　　　　　　　　　　（　承諾している　・　承諾していない　）
ウ　ア又はイに該当しない
脳死判定を受けた者が生存中に親族に対し臓器を優先的に提供する意思を書面により表示している
（　表示している　・　表示していない　）
原因疾患　　　　　　　　　　　　　　　　
入院日　　　　　　　年　　　　月　　　　日
法的脳死判定の前に確認すべき事項
	前提条件

	□器質的脳障害により深昏睡及び無呼吸を来している症例
□原疾患が確実に診断されている症例（※CT又はMRIの画像診断は必須です。）
□現在行いうる全ての適切な治療をもってしても回復の可能性が全くないと判断される症例

	最終画像診断

	□CT： 施行日時：　　年　　月　　日　　時、発症後　　　時間
□MRI：施行日時：　　年　　月　　日　　時、発症後　　　時間
□その他の検査（　　　　　　　　　　　　　）：
施行日時：　　年　　月　　日　　時、発症後　　　時間

	除外例

	【急性薬物中毒】　　　　　　　　□該当する、□該当しない
【代謝・内分泌障害】　　　　　　□該当する、□該当しない
【知的障害などの有無】  　　　　□該当する、□該当しない
【被虐待児、あるいはその疑い】  □該当する、□該当しない
　該当しない場合：確認した事項を記載してください。
    □画像　　□身体所見　　
□虐待防止委員会の開催や情報共有　　□倫理委員会
□その他（　　　　　　　　）
【年齢不相応の血圧】     □該当する、□該当しない
　　参考）・1歳未満　          ＜65mmHg
　　　　 ・1歳以上13歳未満　＜（年齢×2）+ 65mmHg
　　　　 ・13歳以上
　　　   ＜90mmHg　　
【低体温】  □該当する、□該当しない
　　参考）・6歳未満 　 ＜35℃
　　　　 ・6歳以上 　＜32℃
【生後12週未満】□該当する、□該当しない
（在胎４０週未満で出産した場合には出産予定日より数えて１２週未満）

	生命徴候の確認
	【深部温】  □該当する、□該当しない、□直腸温、膀胱温、鼓膜温
　　確認）・6歳未満 　 ＞35℃
　　　　 ・6歳以上 　＞32℃
【血圧】  □該当する、□該当しない
　　確認）・1歳未満　          ＞65mmHg
　　　　 ・1歳以上13歳未満　＞（年齢×2）+ 65mmHg
　　　　 　・13歳以上
　　　   ＞90mmHg　　
【心拍、心電図等にて重篤な不整脈がない】□該当する、□該当しない

	脳死判定に影響し得る薬物効果の除外

	・鎮静薬、抗痙攣薬：□有（有の場合下記を記入）、□無　
　□ドルミカム 　　　 （投与中止後　　 時間）
　□ジアゼパム　　　　（投与中止後　　 時間）
□プロフォフォール　（投与中止後　　 時間）
　□フェンタニール　　（投与中止後　　 時間）
　□フェニトイン 　　 （投与中止後　　 時間）
□バルビタール  　  （投与中止後　　 時間）
□その他（　　　　　　　　）（投与中止後　　 時間）

・筋弛緩薬：□有（有の場合下記を記入）、□無
　□臭化ベクロニウム （投与中止後　　 時間）
　□臭化パンクニウム （投与中止後　　 時間）
　□臭化ロクロニウム （投与中止後　　 時間）
　□その他（　　　　　　　　）（投与中止後　　 時間）
・その他の薬剤
　　□　　　　　　    （投与中止後　　 時間）
　　□　　　　　　    （投与中止後　　 時間）



	瞳孔：瞳孔径　右 　 ． mm
左 　． mm、　固定の有無：□有、□無
脳幹反射： 対光反射：     右；□有　□無　　左；□有　□無
角膜反射：     右；□有　□無　　左；□有　□無
毛様脊髄反射： 右；□有　□無　　左；□有　□無
眼球頭反射：   □有　□無
前庭反射：     右；□有　□無　　左；□有　□無
咽頭反射：     □有　□無
咳反射：       □有　□無
脳波：□いわゆる平坦脳波（ECI）(標準感度　　μV/mm、高感度　　μV/mm)　　
聴性脳幹誘発反応を行った場合：□Ⅰ波のみ、□Ⅰ～Ⅴ波全て消失、□その他（　　　　　　）
無呼吸テスト：□自発呼吸の消失
開始前
　分後
　分後
　分後
　分後
PaCO2(mmHg)
PaO2 (mmHg)
血圧
SpO2
　分後
　分後
　分後
　分後
人工呼吸再開後
PaCO2(mmHg)
PaO2 (mmHg)
血圧
SpO2
無呼吸テスト中の重篤な不整脈　□有　□無
（留意点）
1 血液ガス分析は2～3分毎に行うこと。（6歳未満では開始から3～5分後に行い、以後の採血時間を予測する。）
2 酸素化には十分な注意を払い、特に酸素化能低下・血圧低下等により継続が危険と判断した場合はテストを中止すること。


	【終了時確認事項】
終了時時血圧 ：　　　　／　　　　㎜Hg　　　　終了時心拍数：　　　　／分



※第2回法的脳死判定は第1回法的脳死判定終了後から6時間以上（6歳未満は24時間以上）
経過してから行う。また判定開始に当たっては、再度生命徴候（p2）を確認すること。

	瞳孔：瞳孔径　右 　 ． mm
左 　． mm、　固定の有無：□有、□無
脳幹反射： 対光反射：     右；□有　□無　　左；□有　□無
角膜反射：     右；□有　□無　　左；□有　□無
毛様脊髄反射： 右；□有　□無　　左；□有　□無
眼球頭反射：   □有　□無
前庭反射：     右；□有　□無　　左；□有　□無
咽頭反射：     □有　□無
咳反射：       □有　□無
脳波：□いわゆる平坦脳波（ECI）(標準感度　　μV/mm、高感度　　μV/mm)　　
聴性脳幹誘発反応を行った場合：□Ⅰ波のみ、□Ⅰ～Ⅴ波全て消失、□その他（　　　　　　）
無呼吸テスト：□自発呼吸の消失
開始前
　分後
　分後
　分後
　分後
PaCO2(mmHg)
PaO2 (mmHg)
血圧
SpO2
　分後
　分後
　分後
　分後
人工呼吸再開後
PaCO2(mmHg)
PaO2 (mmHg)
血圧
SpO2
無呼吸テスト中の重篤な不整脈　□有　□無
（留意点）
1 血液ガス分析は2～3分毎に行うこと。（6歳未満では開始から3～5分後に行い、以後の採血時間を予測する。）
2 酸素化には十分な注意を払い、特に酸素化能低下・血圧低下等により継続が危険と判断した場合はテストを中止すること。


	【終了時確認事項】
終了時時血圧 ：　　　　／　　　　㎜Hg　　　　終了時心拍数：　　　　／分



法的脳死判定脳波
○　第１回脳波検査日時                                    

記録時刻    　　　　　　　 月　 日　 時　 分 ～　 月　 日　 時　 分
実際に記録した正味時間                分
　　　
○　第２回脳波検査日時
記録時刻    　　　　　　　 月　 日　 時　 分 ～　 月　 日　 時　 分
実際に記録した正味時間                分
導出　(記載例C 3-A 1) 

(第１回と第２回で導出が異なる時は、それが分る様に記載すること)

　　　i)単極導出     
    -     ,     -     ,    -     ,    -     ,

    -     ,     -     ,    -     ,    -     ,

    -     ,     -     ,    -     ,    -     ,

    -     ,     -     ,    -     ,    -     ,

　　　ii)双極導出    
    -     ,     -     ,    -     ,    -     ,

    -     ,     -     ,    -     ,    -     ,

    -     ,     -     ,    -     ,    -     ,

    -     ,     -     ,    -     ,    -     ,               

尚、外傷・手術で導出部位を変更した場合には下図に記入すること。

記録条件　(第１回と第２回で異なる時は、それが分る様に記載すること)

感度　　　　　　
□標準感度(10μV/mm)及び高感度(2μV/mm)記録
時定数　　　　　
□0.3秒
High cut filter 
　　　　□OFF

□120Hz
□60Hz
□30Hz

交流遮断用filter  
□ON      
□OFF

同時記録         　　　 □心電図(必須)

　　　　　　　　　　　　　　　　□頭部外モニター(前腕内側部・電極間距離7cm以上)

較正電圧曲線の記録 (必須事項) 

　　　ⅰ) 標準感度・単極及び双極導出記録  　□記録
　　　ⅱ) 高感度・単極及び双極導出記録 　   □記録
刺激 (必須事項) 

　　　ⅰ) 標準感度・単極及び双極導出記録 　□呼名刺激及び顔面痛み刺激
　　　ⅱ) 高感度・単極及び双極導出記録     □呼名刺激及び顔面痛み刺激
アーチファクト　(第１回と第２回で異なる時は、それが分る様に記載すること)

　　　ⅰ) 標準感度・単極及び双極導出記録          

　　　 　　□体動 □心電図 □筋電図 □静電・電磁誘導 □その他 (            )
　　　ⅱ) 高感度　・単極及び双極導出記録
　　　 　　□体動 □心電図 □筋電図 □静電・電磁誘導 □その他 (            )
脳波所見記載欄
総合判定　:
第１回:　□平坦脳波 (ECI)　　□非平坦脳波　　□判定不能　


        第２回:　□平坦脳波 (ECI)　　□非平坦脳波　　□判定不能　
　
備　考　　:                                                    　　
                                                                      
聴性脳幹反応　※必須項目ではない
(第１回と第２回で異なる時は、それが分る様に記載すること)

ⅰ）施行の有無　
第１回 :　
□施行　　□施行せず
　　　第２回 :　
□施行　　□施行せず
ⅱ）刺激（最大音圧刺激）
□　両耳刺激　□　片耳刺激（□左耳刺激　□右耳刺激）
結 果
第１回 :　□　無反応

□　Ⅰ波のみ
□その他（　　　　　）
第２回 :　□　無反応

□　Ⅰ波のみ
□その他（　　　　　）

法的脳死判定結果
□法的脳死と判定する。　　　□法的脳死と判定できない。
判定医療機関 
  名称　　　　　　　　　　　  　　　　  所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
判定医
　氏名　　　　　　　　　　  　　　　  　　　　氏名　　　　　　　　　　  　　　　  　　　
　　　　　（記名押印又は自筆署名）　　　　　　　　　（記名押印又は自筆署名）
　
  住所　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　    
　　　  （又は所属医療機関の所在地及び名称）        （又は所属医療機関の所在地及び名称）
　　　
　専門医、指導医資格　　　　　　　　　　　　科　　専門医資格　　　　　　　　　　　　　科
　氏名　　　　　　　　　　  　　　　  　　　　氏名　　　　　　　　　　  　　　　  　　　
　　　　　（記名押印又は自筆署名）　　　　　　　　　（記名押印又は自筆署名）
住所　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　住所　　　　　　　    　　　　　　　　　　
　　　 （又は所属医療機関の所在地及び名称）         又は所属医療機関の所在地及び名称）
専門医資格　　　　　　　　　　　　　　科　　専門医資格　　　　　　　　　　　　　　　科
（注）・脳死判定に当たって記録した脳波の記録（記録番号　　　　　　　　　　　　　）
　　 ・脳死判定を受けた者が生存中に臓器を提供する意思を書面により表示していたときは、当該書面
の写し
　　 ・脳死判定を受けた者が生存中に脳死判定に従う医師を書面により表示していたときは、当該書面
の写し
　　 ・脳死判定を受けた者が生存中に親族に対し臓器を優先的に提供する意思を書面により表示してい
たときは、当該書面の写し
　　 ・家族が脳死判定を拒まない・承諾する旨を表示した書面を添付のこと。
（　別　紙　）





鼻根


Nasion





Inion


後頭極








中心溝





シルビウス溝





F3





Fp2





Fp1





Fpz





A2





A1





C3





T3





O1





P3





T6





F4





F7





F8





T4





C4





Cz





Vertex





O2





Oz





T5





P4





Pz





Fz








－8－

