書類-2

被ばく線量低減推進施設認定基準書

施設基準について下記の項目に従い必要事項を記入して下さい。

項目１．1年に1回の装置メーカーまたは医療機関による保守点検を実施し，その記録がなされていること.

- 最終保守点検日：

- 保守点検者および所属：

項目２．透視線量，撮影線量の測定を1年に1回以上，漏洩線量測定については法定（漏洩線量は6ヶ月を超えない頻度で測定することが義務づけられています）に従い測定し，その記録がなされていること（メーカー委託でも可）．

- 最終測定日：

- 線量測定者および所属：

【貴施設で測定を行った場合のみ、空欄に使用した線量計について記載してください。】

項目１．２については書類のコピーを添付すること。

必要に応じて書類の提出を求めることがある。

品　　名　例）Dose Doserate Meter

形　　式　例）RAMTEC-1500B　PC-4P

校正方法　例）JQA校正要領書による（文書番号E14366）

校正年月日　例）2004年8月30日

証明書番号　150-43856

| 品 名 |  |
| --- | --- |
| 形 式 |  |
| 校正方法 |  |
| 校正年月日 |  |
| 証明書番号 |  |