## 様式1
受験番号 | （注1） |  |  |  | 受領日 月 日（注1）
第7回血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師 認定試験受験申請書 | [5 empty] | 写真貼付 （4×3cm）
フ リ ガ ナ
１． 氏 名
２． 生 年 月 日 |  | 年 月 日
名 称
所 属
３．勤務先 | 郵便番号 | 〒
住 所
電話番号
E-Mail
４．連絡先 | □勤務先
| □その他 | 〒 | 住所
電話番号
E-Mail
５．日本放射線技術学会 会員番号(注2)
６．申 請 書 類 （添付書類をチェックして確認）
□認定試験受験申請書（様式1） |  |  |  | □線量率測定データ（様式7-1、7-2）
□受験票（様式2） |  |  |  | □線量計の校正結果（写）
□業務経験年数証明書（様式3） |  |  |  | □室内散乱X線量測定データ
□経験症例一覧表（様式4） |  |  |  | □室内散乱X線量測定時の条件（様式8）
□経験症例証明書（様式5） |  |  |  | □線量計の校正結果（写）
□単位取得証明書（様式6-1～6-8） |  |  |  | □診療放射線技師免許証（写）
□日常点検記録1月分（写） |  |  |  | □認定試験受験料の払込票（写）
□過去1年間の定期点検実施記録（写） |  |  |  | □受験票郵送用封筒（120円切手、宛名明記）（注3）
上記の通り血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師認定試験の申請をいたします。
署名（直筆）
年 月 日
氏 名
注１：機構で記入します。
注２：日本放射線技術学会に所属している会員は会員番号を記入して下さい (事務処理上必要になります)
注３：受験票郵送封筒（角形２号、A4サイズ）には１２０円切手を貼り申請者の宛名を明記して下さい。
＊申請書類に記載された個人情報は血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師認定試験の目的以外には 使用いたしません。

## 様式2
受験番号 | （注1）
第7回血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師認定試験
受 験 票
フ リ ガ ナ |  |  | 写真貼付 （4×3cm）
氏 名
勤務先 | 名 称
所 属
（機構記入欄）
認定講習会 （8月2日） | 本人確認（写真） | □ 午前 □ 午後
| 受験番号 | □ 午前 □ 午後
担当委員氏名
認定試験 （8月3日） | 本人確認（写真） | □ 午前
| 受験番号 | □ 午前
担当委員氏名
備 考
注1：機構で記入
＊申請書類に記載された個人情報は血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師認定試験の目的以外には使用いたしません。

## 様式3
平成 年 月 日
一般社団法人日本血管撮影・インターベンション
専門診療放射線技師認定機構 殿
施設名
[5 empty] | 所属長 | 印
業務経験年数証明書
下記の者は、過去 年間にわたり血管撮影および インターベションに従事したことを証明します。
氏 名
|  | 生年月日 |  | 年 月 日
業務経験期間
|  |  | ① | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  | ② | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  | ③ | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  | ④ | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  | ⑤ | 年 月 日 ～ 年 月 日
＊複数の施設で業務経験がある場合は、各施設での業務経験年数証明書を提出してください。
＊申請書類に記載された個人情報は血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師認定試験の目的以外には使用いたしません。

## 様式4
過去3年間にインターベションに携わった50症例を記入してください。
氏 名 |  | 施設名
No | 施設名 | IVR施行日(西暦) | 患者 |  | 診断名 | IVRの種類
|  |  | 性別 | 年齢
例 | ○○病院 | 2005-01-08 | M | 70 | HCC | TAE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
No | 施設名 | IVR施行日(西暦) | 患者 |  | 診断名 | IVRの種類
|  |  | 性別 | 年齢
例 | ○○病院 | 2005-01-08 | M | 70 | HCC | TAE
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
＊血管撮影室で行われた非血管系インターベンションも症例に認める。

## 様式5
平成 年 月 日
一般社団法人日本血管撮影・インターベンション
専門診療放射線技師認定機構 殿
施設名
|  |  |  | 所属長 | 印
経験症例証明書
下記の者が添付したインターベション経験症例について間違いないことを証明します。
氏 名
|  | 生年月日 | 年 月 日
＊複数の施設で業務経験がある場合は、各施設での業務経験年数証明書を提出してください。
＊申請書類に記載された個人情報は血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師認定試験の目的以外には使用いたしません。

## 様式6-1
単位取得証明書
氏 名
施 設 名
記載注意事項を参照し、学会発表、論文、著書等は機構にて確認可能な添付書を同封下さい |  |  |  | ＊認定単位は機構記入
事 項 |  | 単位数 | 申請単位 | 認定単位
本機構主催の講習会
| 講演（筆頭者） | 10
| 出席 | 10
本機構を構成する団体主催の講習会
| 講演（筆頭者） | 5
| 出席 | 3
本機構が認定した講習会
| 講演（筆頭者） | 5
| 出席 | 2
本機構を構成する団体主催の全国大会
| 出席 | 4
| 発表（筆頭者） | 3
| 発表（共同研究者） | 1
| 講演（筆頭者） | 5
| シンポジスト（筆頭者） | 4
本機構を構成する団体主催の地方大会
| 出席 | 2
| 発表（筆頭者） | 2
| 発表（共同研究者） | 1
| 講演（筆頭者） | 5
| シンポジスト（筆頭者） | 4
本機構が認定した関連学会の学術大会
| 出席 | 2
| 発表（筆頭者） | 2
| 発表（共同研究者） | 1
| 講演（筆頭者） | 5
| シンポジスト（筆頭者） | 4
本機構が認定した研究会
| 出席 | 1
| 発表（筆頭者） | 2
| 発表（共同研究者） | 1
| 講演（筆頭者） | 5
| シンポジスト（筆頭者） | 4
海外の学会
| 出席 | 2
| 発表（筆頭者） | 4
| 発表（共同研究者） | 2
| 講演（筆頭者） | 5
| シンポジスト（筆頭者） | 4
本機構構成団体学会雑誌への投稿論文
| 筆頭著者 | 12
| 共同研究者 | 6
その他の学会雑誌、学術誌
| 筆頭著者 | 6
| 共同研究者 | 3
海外学術誌
| 筆頭著者 | 15
| 共同研究者 | 10
著書
| 単著、共著、分担執筆 | 10
その他 |  | 機構で決定
|  | 合計 | 0
記載注意
1. 学術大会および講習会等への出席証明書またはネームカード等の写しを添付すること。
2. 学会発表は発表抄録やプログラムの写しを添付すること。（学術集会名、日時が明確に分かるもの）
3. 機構が認定する研究会等はHPに掲載の通りとする。
4. 論文、著書に関しては、学会名、著者名のわかる写しを添付すること。
（サマリーや目次など内容等が明確に分かるもの）
6. 学術成果が30単位を超えていることを確認すること。
＊申請書類に記載された個人情報は血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師認定試験の目的以外には使用いたしません。

## 様式6-2
講習会に関する評価
氏 名
項目 | 本機構主催の講習会 |  | 本機構を構成する団体主催の講習会 |  | 本機構が認定した講習会
| 講演（筆頭者） | 出席 | 講演（筆頭者） | 出席 | 講演（筆頭者） | 出席
単位数 | 10 | 10 | 5 | 3 | 5 | 2
例 |  | 第○回認定講習会 2007.7 横浜 |  | ○○講習会 2008.11 大阪 | 第○回○ｾﾐﾅｰ 2006.5 弘前
該 当 会 名
申請単位
認定単位
＊認定単位は機構記入
＊記入欄が不足の場合は本紙をコピーして記入してください。
＊申請書類に記載された個人情報は血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師認定試験の目的以外には使用いたしません。

## 様式6-3
本機構を構成する団体主催の全国大会に関する評価
氏 名
項目 | 出席 | 発表（筆頭者） | 発表（共同研究者） | 講演（筆頭者） | シンポジスト（筆頭者）
単位数 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4
例 | 日放技第○回総会 2007.4 横浜 | 日放技第○回秋季 2006.10 札幌 |  | 日放技第○回総会 2006.4 横浜 ﾓｰﾆﾝｸﾞｾﾐﾅｰ
該 当 大 会 名
申請単位
認定単位
＊認定単位は機構記入
＊記入欄が不足の場合は本紙をコピーして記入してください。
＊申請書類に記載された個人情報は血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師認定試験の目的以外には使用いたしません。

## 様式6-4
本機構を構成する団体主催の地方大会に関する評価
氏 名
項目 | 出席 | 発表（筆頭者） | 発表（共同研究者） | 講演（筆頭者） | シンポジスト（筆頭者）
単位数 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4
例 | 日放技第○回○○部会 2007.9 新潟 |  | IVR○第○回○○部会 2007.7 福島 |  | 日放技第○回○○部会 2006.9 福島
該 当 大 会 名
申請単位
認定単位
＊認定単位は機構記入
＊記入欄が不足の場合は本紙をコピーして記入してください。
＊申請書類に記載された個人情報は血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師認定試験の目的以外には使用いたしません。

## 様式6-5
本機構が認定した関連学会の学術大会に関する評価
氏 名
項目 | 出席 | 発表（筆頭者） | 発表（共同研究者） | 講演（筆頭者） | シンポジスト（筆頭者）
単位数 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4
例 | 第○回○学術 2007.3 神戸 | ○○IVR学会 2005.6 大阪 |  | ○○学術大会 2007.12 福岡 教育講演
該 当 大 会 名
申請単位
認定単位
＊認定単位は機構記入
＊記入欄が不足の場合は本紙をコピーして記入してください。
＊申請書類に記載された個人情報は血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師認定試験の目的以外には使用いたしません。

## 様式6-6
本機構が認定した研究会に関する評価
氏 名
項目 | 出席 | 発表（筆頭者） | 発表（共同研究者） | 講演（筆頭者） | シンポジスト（筆頭者）
単位数 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4
例 | 第○回○研究会 2006.11 松山 | ○○IVR研究会 2005.12 東京 |  |  | 第○回○研究会 2007.4 横浜
該 当 大 会 名
申請単位
認定単位
＊認定単位は機構記入
＊記入欄が不足の場合は本紙をコピーして記入してください。
＊申請書類に記載された個人情報は血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師認定試験の目的以外には使用いたしません。

## 様式6-7
海外の学会に関する評価
氏 名
項目 | 出席 | 発表（筆頭者） | 発表（共同研究者） | 講演（筆頭者） | シンポジスト（筆頭者）
単位数 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4
例 | RSNA 2006.12 シカゴ | ECR 2006.3 ｳｲｰﾝ
該 当 大 会 名
申請単位
認定単位
＊認定単位は機構記入
＊記入欄が不足の場合は本紙をコピーして記入してください。
＊申請書類に記載された個人情報は血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師認定試験の目的以外には使用いたしません。

## 様式6-8
投稿論文、執筆等に関する評価 (1)
氏 名
項目 | 本機構構成団体学会雑誌への投稿論文 |  | その他の学会雑誌、学術誌
| 筆頭著者 | 共同研究者 | 筆頭著者 | 共同研究者
単位数 | 12 | 6 | 6 | 3
例 | 日放技学誌, 60(4), 810-818，(2000). |  | ○学誌, 10(5), 610-614，(2002).
該 当 論 文 題 名（雑 誌 名）
申請単位
認定単位
＊認定単位は機構記入
＊記入欄が不足の場合は本紙をコピーして記入してください。
＊申請書類に記載された個人情報は血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師認定試験の目的以外には使用いたしません。
投稿論文、執筆等に関する評価 (2)
氏 名
項目 | 海外学術誌 |  | 著書
| 筆頭著者 | 共同研究者 | 単著、共著 | 分担執筆
単位数 | 15 | 10 | 10 | 10
例 | Radiology,210(3), 1343-1350, 1999. |  |  | 腹部血管造影． pp.16-43, 医○○社，東京， (1998).
該 当 論 文 題 名（雑 誌 名）
申請単位
認定単位
*認定単位は機構記入
*記入欄が不足の場合は本紙をコピーして記入してください。
＊申請書類に記載された個人情報は血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師認定試験の目的以外には使用いたしません。

## 様式７-1
IVR基準点での透視線量率測定データ
氏 名
施 設 名
X線装置 | 制作者名
形式名称
設置年月
| 定格出力 | 連続 | kV mA
|  | 短時間 | kV mA
X線管装置形式名称
総濾過（装置自動挿入フィルタも含む）（注１）
付加フィルタ | 材質、厚さ（独自に装着している）（注１）
受像器 | 種類 | Ｉ．Ｉ． FPD
| 散乱線除去用グリッド | 比（ ： 1 ） 密度（ 本/cm ）
透視条件 | 透視モード | 連続 パルス
| パルスレート | p/s
| 管電圧 | kV
| 管電流 | mA
| パルス幅 | ms
測定条件 | 被写体（ファントム）の材質と大きさ
| 受像器面での照射野の大きさ | cm × cm 、 cmφ
| 焦点ｱｲｿｾﾝﾀ間距離 | cm
| 焦点皮膚間距離 | cm
| 焦点受像器間距離 | cm
線量計 | 制作者名
形式名称
校正年月
測定結果 | IVR基準点での透視線量率 | mGy/min
注１：別紙１を参照して記入ください。
＊医療放射線防護連絡協議会“IVRに伴う放射線皮膚障害の防止に関するガイドライン ”の「IVRにおける患者皮膚線量の測定マニュアル」を参考にして、IVR基準点での透視線量率を測定してください。
＊申請書類に記載された測定結果は血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師認定機構にて、標準化の資料として使用することがあります。

## 様式７ -2
IVR基準点での撮影線量率測定データ
氏 名
施 設 名
X線装置 | 制作者名
形式名称
設置年月
| 定格出力 | 連続 | kV mA
|  | 短時間 | kV mA
X線管装置形式名称
総濾過（装置自動挿入フィルタも含む）（注１）
付加フィルタ | 材質、厚さ（独自に装着している）(注１）
受像器 | 種類 | Ｉ．Ｉ． FPD
| 散乱線除去用グリッド | 比（ ： 1 ） 密度（ 本/cm ）
撮影条件 | 撮影モード | DA DSA
| フレームレート | frame/s
| 管電圧 | kV
| 管電流 | mA
| パルス幅 | ms
測定条件 | 被写体（ファントム）の材質と大きさ
| 受像器面での照射野の大きさ | cm × cm 、 cmφ
| 焦点ｱｲｿｾﾝﾀ間距離 | cm
| 焦点被写体間距離 | cm
| 焦点受像器間距離 | cm
線量計 | 制作者名
形式名称
校正年月
測定結果 | IVR基準点での撮影線量 | mGy/s mGy/frame
注１：別紙１を参照して記入ください。
＊医療放射線防護連絡協議会“IVRに伴う放射線皮膚障害の防止に関するガイドライン ”の「IVRにおける患者皮膚線量の測定マニュアル」を参考にして、IVR基準点での撮影線量率を測定してください。
＊DA撮影を主とする装置の場合はmGy/s、DSA撮影を主とする装置の場合はmGy/frameを測定してください。
＊申請書類に記載された測定結果は血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師認定機構にて、標準化の資料として使用することがあります。

## 様式８
室内散乱X線量測定時の条件
氏 名
施 設 名
X線装置 | 制作者名
形式名称
設置年月
| 定格出力 | 連続 | kV mA
|  | 短時間 | kV mA
X線管装置形式名称
総濾過（装置自動挿入フィルタも含む）(注１）
付加フィルタ | 材質、厚さ（独自に装着している）(注１）
受像器 | 種類 | Ｉ．Ｉ． FPD
| 散乱線除去用グリッド | 比（ ： 1 ） 密度（ 本/cm ）
透視条件 | 透視モード | 連続 パルス
| パルスレート | p/s
| 管電圧 | kV
| 管電流 | mA
| パルス幅 | ms
測定条件 | 被写体（ファントム）の材質と大きさ
| 受像器面での照射野の大きさ | cm × cm 、 cmφ
| 焦点ｱｲｿｾﾝﾀ間距離 | cm
| 焦点被写体間距離 | cm
| 焦点受像器間距離 | cm
| 線量計の床から（測定）の高さ | cm
線量計 | 制作者名
形式名称
校正年月
注１：別紙１を参照して記入ください。

## 別表1（単位表）
血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師
認定・更新単位表
事 項 |  | 単位数
本機構主催の講習会
| 講演（筆頭者） | 10
| 出席 | 10
本機構を構成する団体主催の講習会
| 講演（筆頭者） | 5
| 出席 | 3
本機構が認定した講習会
| 講演（筆頭者） | 5
| 出席 | 2
本機構を構成する団体主催の全国大会
| 出席 | 4
| 発表（筆頭者） | 3
| 発表（共同研究者） | 1
| 講演（筆頭者） | 5
| シンポジスト（筆頭者） | 4
本機構を構成する団体主催の地方大会
| 出席 | 2
| 発表（筆頭者） | 2
| 発表（共同研究者） | 1
| 講演（筆頭者） | 5
| シンポジスト（筆頭者） | 4
本機構が認定した関連学会の学術大会
| 出席 | 2
| 発表（筆頭者） | 2
| 発表（共同研究者） | 1
| 講演（筆頭者） | 5
| シンポジスト（筆頭者） | 4
本機構が認定した研究会
| 出席 | 1
| 発表（筆頭者） | 2
| 発表（共同研究者） | 1
| 講演（筆頭者） | 5
| シンポジスト（筆頭者） | 4
海外の学会
| 出席 | 2
| 発表（筆頭者） | 4
| 発表（共同研究者） | 2
| 講演（筆頭者） | 5
| シンポジスト（筆頭者） | 4
本機構構成団体学会雑誌への投稿論文
| 筆頭著者 | 12
| 共同研究者 | 6
その他の学会雑誌、学術誌
| 筆頭著者 | 6
| 共同研究者 | 3
海外学術誌
| 筆頭著者 | 15
| 共同研究者 | 10
著書
| 単著、共著、分担執筆 | 10
その他 |  | 機構で決定