RNAi ~injection version

Hiroshi Qadota　<qadota@zoology.ubc.ca>

 2002/10/10

すべてオリジナルはCraig Mello labの方法である。

１　RNA合成

　yk cloneまたはpBluescriptにクローニングしたプラスミドからのRNA合成を記す。

　

1-1.  PCR reaction

        Template*


1 uL

        Primers**

       
  CMo24, CMo422

each 1 uL

        x10 Buffer 

10 uL

        dNTP mix (2.5 mM)

8 uL

        DW


78.5 uL

Cycle (DNA engine)

        95。C 4 min

                ExTaq           0.5 uL

        94。C 30 sec

        60。C 30 sec

        72。C 4 min

                30 cycleくり返す

        72。C 15 min

        4。C forever

* Templateはmini prepを１／１００程度にうすめたもの、100 ng/ulが適当

**Primerのシークエンスは、

        CMo24   5'-TTGTAAAACGACGGCCAG-3'

        CMo422  5'-GCGTAATACGACTCACTATAGGGAACAAAAGCTGGAGCT-3'

         (Craig Mello, personal communication)

1-2. in vitro transcription*

        DNA (PCR product)

20 uL

        5 x Transcription Buffer 
20 uL

        20 mM ATP, CTP, GTP, UTP 
each 10 uL

        1 M DTT


1 uL

        DW 


20 uL

        T7 RNA polymerase (100U/uL)
1 uL

        37。C 2 hr

        add DNase I (1 U/uL)

5 uL

        37。 20 min

        Phenol  

vortex 30 sec           Spin 3 min

        Phenol/Chl      
vortex 30 sec           Spin 3 min

        Chl             vortex 30 sec           Spin 4 min

        3 M Sodium Acetate (pH 5.2) 10 uL add, isopropanol 60 uL add

        Spin 7 min

        70 % EtOH rinse**

        Spin 3 min

        20 uL Sterile water (nuclease free) suspend

        Agarose gel electrophoresis check

        Filtration***して、そのままインジェクションに用いる****

*Novagen Large scale T7 trnascription kitを使用する。70% Ethanolを除きすべての試薬揃っている。70% Ethanolは専用のものを用意すればよい

**乾かし過ぎると溶けなくなる

***FiltrationはTAKARA SuprecTM-1を用いる。

****Filtration後に分注し、-80度に保存すれば１〜２年は保存できる。

1-3. ２ハイブリッドスクリーニングとの組み合わせ

　２ハイブリッドスクリ−ニングと組み合わせる場合は、PCR reactionのプライマーを以下のものにする。ただし、このプライマーは、Bob Barsteadの作成したライブラリー（pACTベース）に対応させている。

        T7-GAD 5'-gCgTAATACgACTCACTATAgggCAAACCCAAAAAAAgAgATC-3'

        GAD-T7 5'-CgC TAATACgACTCACTATAggg gTTGAAgTgAACTTgCgggg-3'

２ハイブリッドスクリーニングで取れて来たクローンをTemplateに上記のプライマー

で増幅し、両端にT7プロモーターのついたフラグメントを作成可能である。

２　インジェクション＆チェック

Day 1: インジェクション

　young adultの線虫を用意しておく。野生型２０度の培養ならば、３〜４日前に３匹の虫を植えておけば、ちょうどよい。線虫をオイルをのせたアガロースパッドの上にのせ、乾ききらないうちに、インジェクションする。インジェクションする場所は、どこでも構わない。インジェクション後は、OP50を塗ってあるプレートに移す。多数の線虫を一枚のプレートに移して構わない。

　

Day 2: pick up
一晩、２０度で放置した線虫を新しいOP50を塗ってあるプレートに移す。一晩放置の間に生まれた卵は、RNAiが効いていないものも含まれるので、チェックしない。ここから、１匹の線虫を一枚のプレートに移しておく。embryonic lethalを調べたい場合は、OP50を塗ってある場所を限っておく（中央にスポットする、など）と卵を産む場所が限られるため調べやすい。８〜１０時間後に、線虫を同様に新しいプレートに移す。この８〜１０時間に生まれた卵にRNAiの効果が現われる。

Day 3: pick up & check phenotype

線虫を同様に新しいプレートに移す。Day 2からDay3の間に生まれた卵にRNAiがよく効くこともあるので、チェックする。Day 2に生まれた卵がハッチしているかどうか、をここでチェックする。

Day 4: check phenotype

Day 2からDay3の間に生まれた卵をチェックする。Day 2に生まれた卵のlarvaおよびadultのphenotypeをチェックする。

３　おまけ／エッチングのプロトコール
　RNAiの場合に限らず、インジェクションに使用する針は、エッチングすると細くて、出がよいものが作成できる。

針は、少し細め*に作る。

HF 15 ul** + 水 40~45 ulの水滴と水のみの水滴を１０cmプレ−ト上に作る。

インジェクターに針をセットし、通常インジェクションをする時よりも少し高め***の圧をかける。

実体顕微鏡でみながら、HF入りの水滴に針を入れ、細かい泡が出て来たら****、水のみの水滴に針を移す。針を軽く水で洗ったら、圧を下げ、エッチング終了。

針はたくさん引いておいて、使用する前に使う分だけ、エッチングをしています。

*ナリシゲのニードルプラーPN-3を使った場合、条件は、Heater 19, Sub Magnet 10,Main Magnet 10です。

**劇薬なのでドラフトで扱っています。薄めた後は、普通の実験室で使っています。

***低い圧でエッチングすると穴が大きすぎて使えません。

****大きな泡が出て来た失敗です。

